R Ī K O J U M S
Rīgā


	20__. gada ___. __________
	
	Nr.
	________________


Par ugunsbīstamo darbu organizāciju
1. Pamatojoties uz 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" 238. punktu, noteikt ugunsbīstamu darbu organizāciju:

1.1. īpaši iekārtotas vietas ugunsbīstamiem darbiem (skatīt 1. pielikumu);
1.2. ugunsbīstami darbi pagaidu darba vietās.

2. Ugunsbīstami darbi pagaidu darba vietās tiek veikti šādi:
2.1. XXX (ugunsdrošības speciālistam) XXX ugunsbīstamu darbu vienreizējai izpildei noformēt norīkojumu ugunsbīstamā darba veikšanai (turpmāk – norīkojums) divos eksemplāros, un vienam eksemplāram jāglabājas pie atbildīgā darbu vadītāja XXX (turpmāk – norīkotājs), bet otram eksemplāram pie atbildīgā darbu izpildītāja (turpmāk – izpildītājs). To parakstīt gan norīkotājam, gan izpildītājam;

2.2. norīkojumā noteikt darbu veikšanas kārtību un konkrētos drošības pasākumus: droši darba paņēmieni, lietojamās palīgierīces, kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi un drošam darbam nepieciešamie ugunsdzēsības līdzekļi;

2.3. nepieciešamības gadījumos norīkojumam pievienot nepieciešamās shēmas, skices, gaisa vides analīzes rezultātus (darbi slēgtos rezervuāros, metināšanas darbi degvielu tvertnēs un ugunsnedrošās telpās utt.), pārvietošanās maršrutus, ugunsdzēsības inventāra atrašanās vietu shēmas utt.;

2.4. norīkotājs, pirms izdot norīkojumu, personīgi instruē izpildītāju un visas šajos darbos iesaistītās personas par darbu saturu, raksturu un apjomu; veic mērķtiecīgu instruktāžu par darba aizsardzību un ugunsdrošību;

2.5. acīmredzamas avārijas novēršanas, strādājošo dzīvībai un veselībai draudošu situāciju novēršanas vai avārijas likvidēšanas sākuma stadijā darbus var veikt, neizstrādājot norīkojumu, norīkotāja tiešā uzraudzībā. Ja šie darbi notiek ilgāku laiku, norīkojumu izstrādā atbilstoši šiem noteikumiem;
2.6. visā darbu veikšanas laikā norīkotājs pastāvīgi uzrauga drošības pasākumu ievērošanu atbilstoši noteiktajām prasībām;
2.7. norīkojums izrakstīts visam darbu periodam un ir spēkā līdz darbu beigšanai;
2.8. norīkojums jāizstrādā no jauna, ja:

2.8.1. mainās darba raksturs vai apjoms, kas izsauc darba apstākļu izmaiņas,
2.8.2. tiek mainīts bīstamo darbu veicēju sastāvs,
2.8.3. darba vides iekšējās uzraudzības laikā konstatēti būtiski pārkāpumi darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā;

2.8.4. norīkojumā paredzētie darba drošības pasākumi nav pietiekami un jāparedz papildu pasākumi;

2.9. norīkojums, kas uzrakstīts ar zīmuli, uzskatāms par nederīgu;

2.10. atļauju turpināt darbu pēc pārtraukuma dienas laikā dod norīkotājs;
2.11. pārtrauktus darbus atļauts atsākt tikai pēc norīkojuma saņemšanas;
2.12. pēc paaugstinātas bīstamības darbu beigām norīkojumu slēdz, parakstoties norīkotājam un izpildītājam;
2.13. slēgto norīkojumu atdod XXX, kurš to uzglabā sešus mēnešus pēc darbu beigšanas.

3. Šī rīkojuma izpildes uzraudzību veikt SIA "/nosaukums/" /amats/ /vārds, uzvārds/.

SIA "/nosaukums/" /amats/
___________/vārds, uzvārds/
Ar rīkojumu iepazinos:

	Nr.

p.k.
	Vārds, uzvārds
	Paraksts
	Datums

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


1. pielikums
Īpaši iekārtotās vietas ugunsbīstamiem darbiem
Mehāniskās darbnīcas Nr. 1
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Mehāniskās darbnīcas Nr. 2
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2. pielikums
Norīkojums

ugunsbīstamā darba veikšanai

20___.gada ___.____________________

	1. Objekta (organizācijas, uzņēmuma, iestādes) nosaukums un adrese
	

	


	2. Darba izpildes vieta
	

	


	3. Darba veids
	

	


	4. Darba veicējs
	

	
	(amats, vārds, uzvārds, licences numurs)

	


5. Ugunsbīstamos darbus veikt

	no
	
	līdz
	

	
	(datums, laiks)
	
	(datums, laiks)


6. Pirms ugunsbīstamā darba veicamie pasākumi:

6.1. ugunsdrošības instruktāža;

6.2. sprādzienbīstamas vides gaisa analīze;

6.3. darba vietas sagatavošana.

	
	
	

	(objekta atbildīgā persona)
	
	(paraksts)

	
	
	

	(darba veicējs)
	
	(paraksts)


7. Ugunsbīstamie darbi pabeigti, darba vieta sakārtota

20___. gada ___.___________ plkst. _____________

8. Četras stundas pēc darbu izpildes beigām par darba vietas kontroli atbild:

	
	
	

	(amats, vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)
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